## Slide 1: MALPIX1 (MALDI-TOF TEG) 設計概要
2012/2/15
高エネルギー加速器研究機構
Y. Fujita, Y.Arai

## Slide 2: 仕様
基本構成 | 今回のTEG | 2011.4 新井提案
電源電圧 | 3.3V (I/O), 1.8V (Core) | 
チップサイズ | 2.9 mm x 2.9 mm | 25.5 mm x 25.5 mm
ピクセルサイズ | 64 um x 64 um | 24 um x 24 um
画素数 | 16 x 16 | 1024 x 1024
入力感知電荷 | > 250,000 e (?) | > 5,000 e
時間ダイナミックレンジ | 8 bit | 14 bit
時間分解能 | 6 ns | > 1 ns
読み出し時間 | < 80ns/pix, < 21us/frame | 40ns/pix, 40 ms/frame

## Slide 3: ブロック図（全体）
Row Address Selector
16 x 16 Pixel
(1024 mm x 1024 mm)
Column Data Selector
Time
Gate
Time
Gate
64 um
X
64 um
Column Address [3:0]
Time Out [7:0]
・ ・ ・
・ ・ ・
・
・
・
・
・
・
Row Address
[3:0]
・ ・ ・
Time In [7:0]

## Slide 4: レイアウト（全体）
16 x 16 Pixels
TIN
TOUT
Row Selector
Column Selector
ACK Decoder

## Slide 5: ブロック図（ピクセル）
Pad
RST_DET
VLEVEL_RST_DET
VTH
S
R
Q
REQ ACK
8
8
Read
RST
Cm
Memory
TimeIn
TimeOut
Discriminator
x8

## Slide 6: レイアウト（ピクセル）
サイズ： 64 x 64 um2
8bit Memory
(Cm = 37.5fF)
TIN<7:0>
TOUT<7:0>
SF + Comp + FF
REQ
ACK

## Slide 7: 入出力
MALPIX1
ROW ADDRESS <3:0>
4
COLUMN ADDRESS <3:0>
4
READ
TIME IN <7:0>
8
TIME OUT <7:0>
8
16
REQ <15:0>
ACK <3:0>
4
VDD33/VDD18/GND
VDET/VBACK/BPW
VTH
RST_DET
RST_MEMORY
BIAS_SF
BIAS_COMP
VLEVEL_RST_DET
AnalogDigital
DET IN <255:0>
256

## Slide 8: 動作タイミング（ピクセル）
@Vth = 700mV, TIN = 1.8V DC, 10kΩ pull-upped TOUT
100ns
Qin = 100mV * 1pF = 100fC
REQ
ACK
Comparator IN
Memory IN
640mV
733mV
Memory
RST
READ
TOUT